## 67EF継手接合チェックシート
ＥＦ継手接合チェックシート | 呼び径 | φ | mm
工事名：
令和 年 月 日
施工場所 (工区・測点)：
発電機の仕様：
正常動作確認：
ｺﾝﾄﾛｰﾗの仕様：
正常動作確認：
管 番 号
継手 №
略 図
天候
陸継ぎの有無
湧水の有無
管の点検・清掃
スクレープ
ｴﾀﾉｰﾙ(ｱｾﾄﾝ)清掃
標線の確認
通電終了時刻
ｲﾝｼﾞｹｰﾀの確認
ｸﾗﾝﾌﾟ取外し時刻
接合総合判定
備考：
(R6.4.1版)
施工方向

## 68EFサドル接合チェックシート
ＥＦサドル接合チェックシート | 呼び径 | φ | mm
工事名：
令和 年 月 日
施工場所 (工区・測点)：
発電機の仕様：
正常動作確認：
ｺﾝﾄﾛｰﾗの仕様：
正常動作確認：
管 番 号
継手 №
略 図
天候
陸継ぎの有無
湧水の有無
管の点検・清掃
スクレープ
ｴﾀﾉｰﾙ(ｱｾﾄﾝ)清掃
標線の確認
通電終了時刻
ｲﾝｼﾞｹｰﾀの確認
ｸﾗﾝﾌﾟ取外し時刻
接合総合判定
備考：
(R6.4.1版)
施工方向

## 69EF工具チェックシート
ＥＦコントローラ・専用工具 日常点検チェックシート
点検日時 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 時
ＥＦコントローラ | 点検項目 |  | 確認内容 | [6 empty] | 確認結果
| 外観確認 |  | コントローラ本体に破損・損傷がないか | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  | 電源・出力ケーブルに破損・損傷がないか | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
| 付属品 |  | 付属品が揃っているか |  |  | ﾏﾙﾁｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ2個1組 |  | □ | 4.0mm用 |  | □ | 4.7mm用
[6 empty] | □ | バーコードリーダー
[6 empty] | □ | 電源変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｹｰﾌﾞﾙ(JWEF200N/200N-2)
| 機能確認 |  | 出力アダプターとマルチアダプターの差込具合は良好か | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  | マルチアダプターに異物が混入していないか | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  | マルチアダプターの電極端子が変形していないか | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  | マルチアダプターの電極端子の保持力は充分か | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  | 電動ファンは作動しているか | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  | バーコードリーダーは発光しているか | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
液晶画面は正常に表示されているか
|  |  |  | 日時･時刻は正しく表示されているか | [5 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  |  | 外気温は表示されているか | [5 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  |  | 入力電圧が表示されているか | [5 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  | 漏電ブレーカの動作確認をしたか | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
専用工具類 | クランプ |  | 各部に破損や汚れはないか | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  | 各部(駆動部･締付け部)の作動具合は良好か | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
| スクレーパ |  | 各部に破損や汚れはないか | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  | 各部(駆動部･締付け部)の作動具合は良好か | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  | 切削具合は良好か(刃部の調整または刃の交換の要否確認) | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
| カッター |  | 刃の破損や曲りはないか | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  | 切断具合は良好か(刃の交換の要否確認) | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
| 延長コード |  | 破損や汚れはないか | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
|  |  | 通電チェックをしたか | [6 empty] | □ | 良好 |  | □ | 異常
備考：
(R6.4.1版)