介護保険法第78条の４第４項及び第115条の14第４項に基づく

いわき市独自基準（指針）について

１　概要

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準については、厚生労働大臣が省令によりこれを定めていますが、市町村が、地域の実情等に応じて、省令基準を下回らない範囲内でこれを変更する、すなわち市町村独自の基準を設定することが可能です。

本市においては、平成20年12月26日に発生した市内指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所における火災事故を受け、主に防火安全に配慮した当該独自基準（指針）を新たに設定することとしました。

２　対象事業

⑴　指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護

⑵　指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護

⑶　指定地域密着型特定施設入居者生活介護

⑷　指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

３　本市独自基準（指針）の概要

| 区分 | 概 要 |
| --- | --- |
| 人員 | ＜指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所＞ 宿泊サービス利用者がいる場合の宿直勤務者（訪問サービス対応者）について、夜間における防火安全対策の観点から、事業所内において宿直（待機）すること。 ＜指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所＞ 共同生活住居ごとに置くべき夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者（夜勤職員）について、夜間における防火安全対策の観点から、共同生活住居ごとに夜勤職員を配置すること。 ＜指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所＞ 介護職員について、夜間における防火安全対策の観点から、省令基準以上の人員を配置することも検討すること。 ＜指定地域密着型介護老人福祉施設＞ 介護職員又は看護職員について、夜間における防火安全対策の観点から、省令基準以上の人員を配置することも検討すること。 |
| 設備 | ＜共通＞ 消防法施行令に定める設置義務にかかわらず、スプリンクラー設備等を設置する。 |
| 運営 | ＜共通＞ ① 消防計画等を立て、計画的に避難、救出等訓練を実施する。 ② ①の訓練のうち、特に夜間における非常災害発生を想定した訓練を年間２回以上実施するものとし、うち少なくとも１回は地域の消防機関と連携の上実施する。 ③ 火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、平時から消防団、地域住民等との連携を図り、隣保協力体制を整備する。 ④ ①～③を遵守するため、当該事業所・施設管理者が必要な指揮命令を行う。 |

◆各基準のイメージ

＜小規模多機能型居宅介護（人員）＞

宿直勤務者自宅

宿泊サービス利用者

夜勤職員

（宿泊サービス対応者）

事業所

×

○

宿直勤務者

（訪問サービス対応者）

宿直勤務者

（訪問サービス対応者）

登録者自宅

宿泊サービスを

利用していない

登録者

＜認知症対応型共同生活介護（人員）＞　　＜地域密着型特定施設入居者生活介護事業所＞

＜地域密着型介護老人福祉施設＞

夜勤職員

ユニット①

ユニット②

夜勤職員

追加

配置

夜勤職員

(ユニットごと)

夜勤職員

(ユニットごと)

入居者

(入所者)

ユニット①

入居者

ユニット②

入居者

事業所（施設）

＜共通（設備、運営）＞

消防計画等作成

事業所（施設）

職員への周知

スプリンクラー設置

消防団

地域住民

連携

消防機関と連携した

避難、救出訓練等

管理者による

指揮命令

４　遵守状況の公表

対象となる事業者の方は、市独自基準（指針）の遵守状況に関して、事業所・施設ごとに、「現況報告書」により、毎年度４月１日時点の状況を同４月末日まで（平成22年度は５月末日の状況を６月10日まで）に市に報告してください。市は、当該報告を受け、その遵守状況を市ホームページ等で公表します。

５　実施年月日

平成22年５月１日

※　設備に関する基準の適用については、平成24年３月31日まで猶予期間とします。

６　介護保険法上の規定

第78条の４　指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。

２　前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

３　（略）

４　市町村は、第１項及び第２項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める範囲内で、これらの規定に定める基準に代えて、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

５　市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

６・７　（略）

【委任】介護保険法第78条の４第４項の「厚生労働省令」→介護保険法施行規則第131条の９

（指定地域密着型サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲）

第131条の９　市町村は、法第七十八条の四第四項の規定により、指定地域密着型サービス基準のうち、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

第115条の14　指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。

２　前項に規定するもののほか、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

３　（略）

４　市町村は、第１項及び第２項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める範囲内で、これらの規定に定める基準に代えて、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

５　市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

６・７　（略）

【委任】介護保険法第115条の14第４項の「厚生労働省令」→介護保険法施行規則第140条の29

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲）

第140条の29　市町村は、法第115条の14第４項の規定により、指定地域密着型介護予防サービス基準のうち、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準、運営に関する基準並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従事者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。