## 原本
|  |  |  | 確認番号 | 第 号
排水設備 業者☑ | 市担当☑ | 【排水設備申請チェックリスト】（最新・令和７年４月１日）
共通事項
□ | □ | 1) | 雨水系統の管径を屋根面積に応じて選定しているか。 |  |  |  | いわき市下水道条例
（200㎡を超える場合には排水区割図を添付してください）
□ | □ | 2) | 汚水系統及び雨水系統の勾配は足りているか。（汚水系統は2/100、雨水系統は1/100） |  |  |  | いわき市下水道条例施工規則第3条1項
□ | □ | 3) | 最小土被り0.2mが確保されているか。（土被りをやむを得ず小さくする必要がある場合は、ダクタイル |  |  |  | いわき市下水道条例施工規則第3条2項
鋳鉄管等を使用するか又はさや管等により排水管が損傷を受けることのないように防護を施す）
□ | □ | 4) | 公共桝と宅内最終桝との間は2.0ｍ以内になっているか。（汚水管口径φ150） |  |  |  | いわき市下水道条例施工規則第3条4項
□ | □ | 5) | 管渠の始まる箇所、屈曲、合流、内径及び管種が異なる管渠の接続箇所には、桝を設けているか。 |  |  |  | いわき市下水道条例施工規則第3条5項
□ | □ | 6) | 桝間の距離は管径の１２０倍以下となっているか。 |  |  |  | いわき市下水道条例施工規則第3条6項
□ | □ | 7) | 雨水桝の泥溜め深さが表記されているか。（150㎜以上の泥溜めを設けること） |  |  |  | いわき市下水道条例施工規則第3条8項
□ | □ | 8) | 二重トラップになっていないか。（通気口付蓋の場合は修正不要） |  |  |  | いわき市下水道条例施工規則第3条9項
□ | □ | 9) | 宅内汚水ますの内径はφ150以上になっているか。 |  |  |  | 下水道排水設備指針と解説
|  |  | （宅内最終桝の立上管深さが1.3ｍ以上になる場合、立上り管口径はφ200以上になっているか） |  |  |  | ×
□ | □ | 10) | 平面図と縦断図で数値の整合がとれているか。 |  |  |  | 下水道排水設備指針と解説
□ | □ | 11) | 平面図に汚水系統及び雨水系統の口径・勾配・延長が表記されているか。 |  |  |  | 下水道排水設備指針と解説
□ | □ | 12) | 平面図・縦断図に縮尺が表記されているか。 |  |  |  | 下水道排水設備指針と解説
□ | □ | 13) | 既設浄化槽の位置が平面図に図示されているか。 |  |  |  | 下水道排水設備指針と解説
□ | □ | 14) | 「下水道排水設備指針と解説（（公社）日本下水道協会発行）」に則った記号で表記されているか。 |  |  |  | 下水道排水設備指針と解説
□ | □ | 15) | ２階への立ち上がり管には、通気が設けられているか。（口径を表記すること） |  |  |  | 下水道排水設備指針と解説
□ | □ | 16) | 汚水系統と雑排水系統は分離されているか。 |  |  |  | 下水道排水設備指針と解説
合流地区
□ | □ | 17) | 雨水縦断図が添付されているか。 |  |  |  | 下水道排水設備指針と解説
□ | □ | 18) | 雨水が側溝に排水できない場合は、宅内最終桝で汚水と合流しているか。 |  |  |  | 下水道排水設備指針と解説
□ | □ | 19) | 宅内汚水最終桝との合流直前の雨水最終桝にはトラップ機能が設けられているか。 |  |  |  | 下水道排水設備指針と解説
その他
□ | □ | 20) | 建物、土地又は接続管渠所有者が異なる場合には排水設備工事の同意が得られているか。
□ | □ | 21) | ガーデンパンからの桝は泥溜め及びトラップ機能を有したものになっているか。 |  |  |  | 下水道排水設備指針と解説
□ | □ | 22) | ガーデンパンの接続は、新築の場合は汚水系統に接続すること。(立水栓単独柱になっていないか)
新築以外で、ガーデンパンを汚水系統に接続することが困難な場合は、確約書
（油脂、洗剤等を使用しない）の添付があるか。
尚、農業集落排水は、汚水系統への接続不可のため確約書は必要ありません。
□ | □ | 23) | 排水ヘッダーを使用する時は確約書が添付されているか。
□ | □ | 24) | 車載個所・私道については鋳鉄製防護蓋を使用しているか。
□ | □ | 25) | 官地、民地の境界線が表記されているか。その際、公共桝から官民境界までの延長も表記すること。
□ | □ | 26) | 公共桝の内径・管底高が表記されているか。
□ | □ | 27) | エコキュート等、給湯器からの排水が表記されているか。
（原則として汚水に接続すること。
ただし、設置する潜熱回収型給湯器などが一般財団法人日本ガス機器検査協会（JIS）で認証
されている機器の場合は、雨水管に接続することを認める。）
備 考
□ | □ | 宅内に公共汚水桝がある場合、また、新設する場合は以下のことを確認してください。
□周囲に植栽を植えない □駐車場等、車載によって維持管理上困難になる場所には設置しない
□ | □ | 公共汚水桝の次の状況が分かる写真を添付すること。 □外観 □深さ □インバート状況
□ | □ | 下水道排水設備工事責任技術者の登録番号は更新登録番号となっているか。
□ | □ | その他（ |  |  |  | ）
注）着手前、施工中などに申請内容と異なる事実が発生した際は必ず協議願います。