適マーク制度対象判定フロー

宿泊定員＋従業者数が、30人以上となりますか。

運営するホテル等は次のいずれかに該当しますか。

(1)ホテル等が地階を除き、3階以上の建物

(2)複合施設の場合、建物全体が地階を除き、３階以上ある建物

適マーク制度の対象に該当します。申請した後、検査等を経て適合であれば、適マークの交付を受けることができます。

施設はホテル・旅館等ですか。

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

適マーク制度には

該当しません。

適マーク制度の対象には該当しませんが、希望すれば一定の基準を満たした上で、防火上の基準に適合している旨の通知を受けることができます。

※

※　適マーク交付申請と同様に

各種点検を実施して、申請書に

添付する必要があります。