該当する事項以外は取り消し線

着手する日の60日前まで

(届出日と着手日を除く中60日)

様式第１（第３条関係）（表面）

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

令和　　年　　月　　日

届出を行う者の住所、氏名、法人にあっては代表者の職名、氏名、名称及び所在地 (登記簿上の本店又は主たる事務所の所在地)を記入する。

代理人(例えば工場長)が届け出る場合は、代表者からの委任状を添付する。

いわき市長　様

〒970-8686 いわき平字梅本21番地

住所

氏名又は名称

法人にあっては

その代表者の氏名

届出者 　　           Iファクトリー株式会社　　印            代表取締役　いわき　太郎

該当する事項以外は取り消し線

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | Iファクトリー株式会社 小名浜工場 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | 〒971-8111 いわき市小名浜大原字六反田22番地 | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 第５条第１項関係 | 特定施設の種類 |  | ※施設番号 |  |
|  | 有害物質使用特定施設の該当の有無 | 有 □ 無 □ | ※審査結果 |  |
|  | △特定施設の構造 | 別紙１のとおり。 | ※備考 |  |
|  | △特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 別紙１の２のとおり。 |  |  |
|  | △特定施設の使用の方法 | 別紙２のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙３のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の汚染状態及び量 | 別紙４のとおり。 |  |  |
|  | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙５のとおり。 |  |  |
|  | △排出水に係る用水及び排水の系統 | 別紙６のとおり。 |  |  |
| 第５条第２項関係 | 有害物質使用特定施設の種類 |  |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の構造 | 別紙７のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設の使用の方法 | 別紙８のとおり。 |  |  |
|  | △汚水等の処理の方法 | 別紙９のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水の浸透の方法 | 別紙10のとおり。 |  |  |
|  | △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。 |  |  |

様式第１　（裏面）

| 第５条第３項関係 | 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | □ 有害物質使用特定施設 ☑ 有害物質貯蔵指定施設 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 | 別紙12のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 | 別紙13のとおり。 |  |  |
|  | △有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 | 別紙14のとおり。 |  |  |
|  | △施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | 別紙15のとおり。 |  |  |

備考　１　特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称（指定地域特定施設にあつては、名称）を記載すること。

２　有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。

３  有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。

４　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

５　※印の欄には、記載しないこと。

６　排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限つて欄を設けること。

７　変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。

８　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

９　氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあつてはその代表者）が署名することができる。

複数の施設が存在する場合は添付図面に対応した事業場内における番号と名称を記載する。

別紙12

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造

| 工場又は事業場における施設番号 | 貯蔵施設の型式を記載する。 (例 タンク、貯槽、地下ピット等) B-1、B-2 |  |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質貯蔵指定施設 |  |
| 型式 | 貯蔵タンク 施設の構造材料・材質等を記載する。 施設に関するカタログ・資料等を添付する。 (○○社製 △△) |  |
| 構造 | ポリエチレン製 (添付資料１のとおり) |  |
| 主要寸法 | 事業場内の建物の名称、位置等を明記した別図（工場配置図）に、貯蔵施設の配置が分かるように記載する。 屋外、屋内、地上、地下の区別も記載する。 直径○○×○○mm×2基 (添付資料１のとおり) |  |
| 能力 | 貯蔵量 各○○m3 |  |
| 配置 | めっき棟屋内(地上)に設置 (添付資料２のとおり) |  |
| 床面及び周囲 | 床面：コンクリート製100mm厚 （エポキシ樹脂被覆） 周囲：防液堤を設け流出防止 床面の材質（コンクリート等）や被覆の有無等について記載する。 周囲は受け皿、防液堤、側溝等について記載する。 (同等以上の措置をとる場合は、その他参考となるべき事項欄に内容を記載する。) (貯留量：○○m3) |  |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 | 年 月 日 |
| その他参考となるべき事項 |  |  |

防液堤や受け皿の容量に対し、貯蔵施設の容量が大きい場合の対応等を記載する。

(防液堤や受け皿においては、原則、貯留量が最大貯蔵量より大きい必要がある。)

(例 常時貯蔵は最大容量60％までとし、防液堤の容量を超えない範囲で使用する等)

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

別紙13

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備

| 工場又は事業場における施設番号 | 施設に付帯する配管や排水溝等を記載する。 地下にあるものはその旨を記載する。 付帯する設備がない場合は「無」と記入する。 B-1、B-2 |  |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質貯蔵指定施設 |  |
| 設備 | 設備の材質や設置状況等を記載する。 また、検知設備があれば記載する。 地上排管、バルブ、フランジ |  |
| 構造 | ポリエチレン製 排水管：屋内 塩ビ地上配管 (添付資料３のとおり) |  |
| 主要寸法 | 地上配管：直径○○mm×○○m バルブ：○箇所 フランジ：○箇所 排水管：直径○○mm (添付資料３のとおり) |  |
| 配置 | 設備のうち主なものについて寸法を記載する。 めっき棟内 (添付資料４のとおり) |  |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 工事着手予定年月日 | ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 | 年 月 日 |
| 工事完成予定年月日 | ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定年月日 | ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日 | 年 月 日 |
| その他参考となるべき事項 | 有害物質を含む水が流れる。 ●構造基準 床面：エポキシ樹脂被覆 周囲の構造：防液堤(貯留量:○○m3) ●点検内容・頻度： ・床面及び周囲：ひび割れ、被覆の損傷の有無（年１回以上） ・タンク本体：損傷、漏えいの有無（年１回以上） ・溶液の水位記録(毎日) ・付帯する配管等：損傷、漏えいの有無（年１回以上） ・使用の方法：管理要領等の見直し（年１回以上） |  |

必要に応じて、有害物質を含む水の流れの有無を記入する。

有害物質漏洩対策に係る床面・周囲の構造及び点検内容・点検頻度を記入する

点検内容・頻度は、環境省マニュアル『地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル』に記載されている。

備考　配置の欄には、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備の配置を記載すること。

別紙14

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法

| 工場又は事業場における施設番号 | B-1、B-2 |  |
| --- | --- | --- |
| 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別 | 有害物質貯蔵指定施設 |  |
| 設置場所 | 操業の系統の中で、貯蔵施設の使用目的を記載する。 めっき棟屋内(地上)に設置 (添付資料１のとおり) |  |
| 操業の系統 | 当該施設への有害物質を含む水の供給時における使用時間間隔を記載する。 廃液の貯蔵 |  |
| 使用時間間隔 | 1回/月程度めっき槽より貯蔵タンクへ移送 |  |
| １日当たりの使用時間 | 15分/回 |  |
| 使用の季節的変動 | １日当たりの使用時間もしくは１回当たりの使用時間を記載する。 なし |  |
| 原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び１日当たりの使用量（有害物質使用特定施設の場合に限る。） | 貯蔵する有害物質の種類を記載する。 含有率がわかる場合は記載する。 |  |
| 貯蔵する有害物質の種類（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） | シアンを含む廃液 (含有率○○％～○○％) |  |
| その他参考となるべき事項 | 必要に応じて、貯蔵する有害物質を含む水の取り扱いについて記載する。 廃液は年3回程度で産廃処理 |  |

備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、使用時間間隔の欄及び１日当たりの使用時間の欄には、それぞれ当該施設への有害物質を含む水の供給時における当該施設の使用時間間隔及び使用時間を記載すること。

別紙15

貯蔵施設まで搬入される経路、貯蔵施設から搬出される経路を記載する。

別図やフローシートを添付する。

用水及び排水の系統（搬入及び搬出の系統）

| 施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統（有害物質使用特定施設の場合に限る。）又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統（有害物質貯蔵指定施設の場合に限る。） | B-1、B-2 搬入：めっき液交換時に、電気めっき施設から廃シアンタンクまで排水管を通じて移送され、シアンを含む廃液が貯留 排出：産業廃棄物処理業が用意したタンクローリーに、ホースを用いて搬出 (添付資料５のとおり) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途別用水使用量 | 用途 | 使用水 | 用水使用量(㎥／日) |

備考　有害物質貯蔵指定施設の場合には、用途別用水使用量の欄には記載しないこと。

付表

発生源施設等一覧

工場・事業場名：Iファクトリー株式会社小名浜工場

該当する事項を選択

大気汚染防止法

☑水質汚濁防止法

騒音規制法

振動規制法

ダイオキシン類対策特別措置法

該当する事項を選択

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

記載事項

・施設名称（施設番号：使用している有害物質の種類）

・台数

※有害物質使用特定施設の場合は、有害物質の種類を記載する。

福島県生活環境の保全等に関する条例

| 届出前 |  |  | 設置・使用・変更・廃止・承継 |  |  | 届出後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発生源施設等の種類 |  |  | 発生源施設等の種類 |  |  | 発生源施設等の種類 |  |  |
| 項号番号 | 名称 (規模・能力) | 台数 | 項号番号 | 名称 (規模・能力) | 台数 | 項号番号 | 名称 (規模・能力) | 台数 |
|  |  |  |  | 貯蔵タンク (B-1、B-2：シアン) | 2 |  | 貯蔵タンク (B-1、B-2：シアン) | 2 |
| 計 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |

合計施設数の記載

○　添付書類

|  | 資料番号 | 添 付 書 類 |
| --- | --- | --- |
| ☑ | 1 | 特定施設等の構造図（施設本体の構造図、仕様書、カタログ等） |
| ☑ | 2 | 特定施設等の設置場所を示した配置図(平面図) |
| ☑ | 3 | 有害物質使用特定施設等に係る構造基準等に関する資料 （床面・配管・排水溝等の構造図、仕様書、カタログ等） |
| ☑ | 4 | 有害物質使用特定施設等に付帯する設備の配置図 （配管・排水溝等の設置場所を示した平面図） |
| □ |  | 特定施設等を含む操業の系統図（生産工程図(フローシート)など） |
| □ |  | 特定施設等で使用する原材料等の資料 （使用する原材料等の成分表・SDS、薬品リスト等） |
| □ |  | 汚水等の処理施設の設置場所を示した配置図(平面図) |
| □ |  | 汚水等の処理施設の構造図、仕様書、カタログ等 |
| □ |  | 汚水等の処理施設の設計計算書（処理施設の能力の算定資料） |
| □ |  | 汚水等の処理の系統図 |
| □ |  | 汚水等の集水及び排水経路図 （処理施設への集水，及び処理施設からの排水経路を示した平面図） |
| □ |  | 排水経路図 （工場・事業場内の排水(生活排水・工程排水・雨水排水等)の経路、排水口及び浸透箇所を示した平面図） |
| □ |  | 用水及び排水の系統図 （工場・事業場内の用水及び排水の量と流れがわかるフロー図(水の収支バランスシート)） |
| ☐ |  | 有害物質使用特定施設に係る用水及び排水の系統図 （有害物質使用特定施設の用水及び排水の量と流れがわかるフロー図） |
| ☑ | 5 | 有害物質の搬入及び搬出の系統図 （有害物質貯蔵指定施設への有害物質の搬入及び搬出のフロー図） |