(その2)

指定施設項目表(小規模施設)

| 指定施設の名称 |  |
| --- | --- |
| 指定施設の所在地 |  |

注  ※印欄は、記入しないこと。

| (第1面) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 利用者用の出入口 | （1）幅は、80㎝以上（屋外に通ずる出入口、駐車場に通ずる出入口、各室 の出入口それぞれ１以上） |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (2) 車いす利用者が通過する際に支障となる段 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | （3）戸（有の場合は、以下のアからオまでに記入すること。） |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | 戸 の 構 造 |  | ア 自動的に開閉する構造その他車いす使用者が容易に開閉して通過 できる構造の戸 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | イ 利用者が戸に衝突することを防止する措置 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | ウ 自動的に開閉する戸である場合には、戸に挟まれることのないよ う、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止する装置 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | 2 利用者用の廊下等 | 表面は粗面又は滑りにくい材料の仕上げ |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | 幅は、1.2m以上 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | 通路の高低差(有の場合は、以下の(1)又は(2)に記入すること。) |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | (1) 傾斜がある部分の構造 |  | 幅は、1.2m(段を併設する場合は、90㎝)以上 |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | こう配は、1/12(傾斜路の高さが16㎝以下の場合は、1/8)以下 |  |  | 1／ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高さが75㎝以内ごとに踏幅1.5m以上の踊場の設置 |  |  | m× m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | 表面は粗面又は滑りにくい材料の仕上げ |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | 踊場及び通路と識別しやすい構造 |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | （2）車いす使用者用特殊構造昇降機の設置 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | ３ 利用者用の便所 | 不特定かつ多数の利用に供する便所の設置 |  |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | 車いす使用者用便房の設置数 |  |  | 男子用 箇所 | 女子用 箇所 |  | 共用 箇所 |  |  |  |
|  |  | 車いす使用者用便房の構造 | 便房の床面積 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  | 腰掛便座の設置 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 便所及び便房の出入口の幅は、80㎝以上 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 便所及び便房に設置される車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造の戸 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | 車いす使用者が通過する際に支障となる段 |  |  |  |  |  | 有 | 無 |  |