様式１１　基本要件確認書
	(1) 照明設備は、プロ野球の開催に適した照度要件、及びテレビジョン撮影に必要な照度を十分満足し、かつＪⅠＳＺ９１２７スポーツ照明基準（２０２０）を満足しているか。
(2) 光害の検討にあたっては、環境省「光害対策ガイドライン」における目指すべき光環境Ｅ２レベルを満足しているか。
(3) 被照明範囲は、プロ野球の標準的な照明範囲を満足しているか。
(4) 設計照度は、プロ野球の標準的な照度を満足しているか。
(5) グレア制限値（ＧＲＬ）は、ＪＩＳＺ９１１０に規定する不快グレア評価方法に基づき５０となっているか。
(6) 点滅方式は、４通りの運用が行える、かつ十分な照度及び均斉度となるよう設計しているか。
(7) 競技面を除く被照明範囲（観客席、観客席通路）は、グレア対策と照度不足のバランスを検討し、観戦及び避難等に支障がない明るさに設計しているか。



※本様式を使用しなくても、任意の資料にて当該項目についての記載があれば構いません。
